## 亜鉛
社団法人 愛知県環境測定分析協会事務局内 共同実験事務局 御中 ＴＥＬ/ＦＡＸ 052-321-3803
亜鉛 1/8
平成21年度第1回共同実験結果報告書（亜鉛）
事業所名
分析担当者氏名 |  |  |  |  | 経験年数
環境計量士氏名 |  |  |  |  | 連絡用ＴＥＬ
連絡用ＦＡＸ |  |  |  |  | 連絡用ﾒｰﾙ ｱﾄﾞﾚｽ
分析開始日 |  |  |  |  | 分析終了日
分析開始までの 試料の保管方法 |  | □ ただちに分析 □ 冷蔵庫に保存（ ℃） □ 室温で保管 □ その他（ ）
※経験年数は今回使用した分析方法の今までの経験年数を記入してください
分析結果
試料名 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均値 | 標準偏差 | 変動係数
試料 3
試料 4
※単位はmg/Lで記入し、有効数字3桁で記入してください
※複数回測定した場合は、平均濃度を記入してください
意見・感想
・分析実施にあたって留意した点及び問題と感じた点 ・この共同実験に関する御意見（今後の参考にいたします）
亜鉛 2/8
分析方法
電気加熱 原子吸光光度計 |  | フレーム 原子吸光光度計 |  | 誘導結合プラズマ発光分光分析装置 |  | 誘導結合プラズマ 質量分析装置
※用いた分析方法の項目に○を記入してください
前処理の詳細
試料 3 |  | 分取した試料の量 (mL)
使用した酸の種類
使用した酸の量 (mL)
|  | 加熱温度/時間 |  |  | /
|  | 固相ディスクによる抽出 |  |  | 1.行った 2.行わなかった
前処理後の溶液定容量 (mL)
|  | 溶媒抽出 |  |  | 1.行った 2.行わなかった
溶媒抽出を行った場合 溶媒の種類
|  | 最終溶液 |  |  | 1.水溶液 2.有機溶媒溶液
[5 empty] | 酸の種類/酸濃度（mol/L） |  |  | /
溶媒の種類
最終定容量 (mL)
|  | 最終溶液のろ過 |  |  | 1.行った 2.行わなかった
試料 4 |  | 分取した試料の量 (mL)
使用した酸の種類
使用した酸の量 (mL)
|  | 加熱温度/時間 |  |  | /
|  | 固相ディスクによる抽出 |  |  | 1.行った 2.行わなかった
前処理後の溶液定容量 (mL)
|  | 溶媒抽出 |  |  | 1.行った 2.行わなかった
溶媒抽出を行った場合 溶媒の種類
|  | 最終溶液 |  |  | 1.水溶液 2.有機溶媒溶液
[5 empty] | 酸の種類/酸濃度（mol/L） |  |  | /
溶媒の種類
最終定容量 (mL)
|  | 最終溶液のろ過 |  |  | 1.行った 2.行わなかった
亜鉛3/8
フレーム原子吸光光度計
※フレーム原子吸光光度計を用いた場合にのみ記入してください
前処理および測定法の詳細
定量法 |  | 1.絶対検量線法 2.その他
亜鉛の測定波長 (nm)
電流値 (mA)
|  | バックグラウンド補正 |  |  | 1.重水素ランプ 2.ゼーマン 3.なし
|  | 試料導入法等 |  |  | 1.手動 2.自動
標準液 | 標準原液 の調製法 |  | 1. 自己調製液 2. 市販標準原液 3. その他
標準原液の製造元
標準液の作成日
使用機器 | フレーム原子吸光光度計 の型式 |  |  | メーカー名
型式
購入年月日
試料測定データ
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均値 | 標準偏差 | 変動係数
試料3の吸光度
試料4の吸光度
空試験の吸光度
検量線データ
検量線 |  | ｙ= |  | × ｘ ＋ |  | 直線性 | ｒ2=
|  | ブランク | 標準液1 | 標準液2 | 標準液3 | 標準液4 | 標準液5
濃度 (mg/L)
吸光度
亜鉛 4/8
電気加熱 原子吸光光度計
※電気加熱原子吸光光度計を用いた場合にのみ記入してください
前処理および測定法の詳細
定量法 |  | 1.絶対検量線法 2.その他
亜鉛の測定波長 (nm)
グラファイトの使用回数
電流値 (mA)
|  | バックグラウンド補正 |  |  | 1.重水素ランプ 2.ゼーマン 3.なし
|  | 試料導入法等 |  |  | 1.手動 2.自動
|  | 修飾剤 |  | 名称
濃度
添加量
標準液 | 標準原液の 調製法 |  | 1. 自己調製液 2. 市販標準原液 3. その他
標準原液の製造元
標準液の作成日
使用機器 | 電気加熱原子吸光光度計 の型式 |  |  | メーカー名
型式
購入年月日
試料測定データ
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均値 | 標準偏差 | 変動係数
試料3の吸光度
試料4の吸光度
空試験の吸光度
検量線データ
検量線 |  | ｙ= |  | × ｘ ＋ |  | 直線性 | ｒ2=
|  | ブランク | 標準液1 | 標準液2 | 標準液3 | 標準液4 | 標準液5
濃度 (mg/L)
吸光度
亜鉛 5/8
誘導結合プラズマ 発光分光分析装置（1）
※誘導結合プラズマ発光分光分析装置を用いた場合にのみ記入してください
前処理および測定法の詳細
定量法 |  | 1.内部標準法 2.その他
亜鉛の測定波長 (nm)
内部標準物質の名称
内部標準物質の測定波長 (nm)
高周波出力 (kW)
|  | バックグラウンド補正 |  |  | 1.あり 2.なし
|  | 試料導入法等 |  |  | 1.連続噴霧器 2.超音波噴霧器
|  | 試料注入法 |  |  | 1.自動（オートサンプラー） 2.手動
標準液 | 標準原液 の調製法 |  | 1. 自己調製液 2. 市販標準原液 3. その他
標準原液の製造元
標準液の作成日
使用機器 | ICP-AESの型式 |  |  | メーカー名
型式
購入年月日
亜鉛 6/8
誘導結合プラズマ 発光分光分析装置（2）
※誘導結合プラズマ発光分光分析装置を用いた場合にのみ記入してください
試料測定データ
試料3
|  | 発光強度 |  |  |  |  | 平均値 | 標準偏差 | 変動係数
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
測定物質の 発光強度
内部標準の 発光強度
強度比
試料４
|  | 発光強度 |  |  |  |  | 平均値 | 標準偏差 | 変動係数
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
測定物質の 発光強度
内部標準の 発光強度
強度比
空試験
|  | 発光強度 |  |  |  |  | 平均値 | 標準偏差 | 変動係数
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
測定物質の 発光強度
内部標準の 発光強度
強度比
検量線データ
検量線 |  | ｙ= |  | × ｘ ＋ |  | 直線性 | ｒ2=
|  | ブランク | 標準液1 | 標準液2 | 標準液3 | 標準液4 | 標準液5 | 標準液6 | 標準液7
濃度 (mg/L)
測定物質の 発光強度
内部標準の 発光強度
強度比
亜鉛 7/8
誘導結合プラズマ 質量分析装置（1）
※誘導結合プラズマ質量分析装置を用いた場合にのみ記入してください
前処理および測定法の詳細
定量法 |  | 1.内部標準法 2.その他
亜鉛の測定質量数(m/z)
内部標準物質の名称
内部標準物質の測定質量数(m/z)
高周波出力 (kW)
|  | 試料導入法等 | 標準液3: 1.連続噴霧器 2.超音波噴霧器
|  | 試料注入法 | 標準液3: 1.自動（オートサンプラー） 2.手動
標準液 | 標準原液 の調製法 |  | 標準液1: 1. 自己調製液 2. 市販標準原液 3. その他
標準原液の製造元
標準液の作成日
使用機器 | ICP-MSの型式 |  | 標準液2: メーカー名
型式
購入年月日
亜鉛 8/8
誘導結合プラズマ 質量分析装置（2）
※誘導結合プラズマ質量分析装置を用いた場合にのみ記入してください
試料測定データ
試料3
|  | イオン強度 | 標準液5: 平均値; 標準液6: 標準偏差; 標準液7: 変動係数
|  | 1 | 標準液1: 2; 標準液2: 3; 標準液3: 4; 標準液4: 5
測定物質の イオン強度
内部標準の イオン強度
強度比
試料4
|  | イオン強度 | 標準液5: 平均値; 標準液6: 標準偏差; 標準液7: 変動係数
|  | 1 | 標準液1: 2; 標準液2: 3; 標準液3: 4; 標準液4: 5
測定物質の イオン強度
内部標準の イオン強度
強度比
空試験
|  | イオン強度 | 標準液5: 平均値; 標準液6: 標準偏差; 標準液7: 変動係数
|  | 1 | 標準液1: 2; 標準液2: 3; 標準液3: 4; 標準液4: 5
測定物質の イオン強度
内部標準の イオン強度
強度比
検量線データ
検量線 |  | ｙ= | 標準液2: × ｘ ＋; 標準液4: 直線性; 標準液5: ｒ2=
|  | ブランク | 標準液1 | 標準液2 | 標準液3 | 標準液4 | 標準液5
濃度 (mg/L)
測定物質の イオン強度
内部標準の イオン強度
強度比

## COD
社団法人 愛知県環境測定分析協会事務局内 共同実験事務局 御中 ＴＥＬ/ＦＡＸ 052-321-3803
COD 1/4
平成21年度第1回共同実験結果報告書（CODMn）
事業所名
分析担当者氏名 | [8 empty] | 経験年数
環境計量士氏名 | [8 empty] | 連絡用ＴＥＬ
連絡用ＦＡＸ | [8 empty] | 連絡用ﾒｰﾙ ｱﾄﾞﾚｽ
分析開始日 | [8 empty] | 分析終了日
分析開始までの 試料の保管方法 |  |  |  | □ ただちに分析 □ 冷蔵庫に保存（ ℃） □ 室温で保管 □ その他（ ）
※経験年数は今回使用した分析方法の今までの経験年数を記入してください
分析結果
試料名 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 平均値 | 標準偏差 |  | 変動係数
試料 1
試料 2
※単位はmg/Lで記入し、有効数字3桁で記入してください
※複数回測定した場合は、平均濃度を記入してください
意見、感想
・分析実施にあたって留意した点及び問題と感じた点 ・この共同実験に関する御意見（今後の参考にいたします）
COD 2/4
分析結果にいたる計算
試料１ | 測定回数 |  | 試料 |  |  |  | ブランク |  | 差引滴定量 (mL) |  | 分析結果 (mg/L) 有効数字3桁 |  | 銀塩添加量 □ 硝酸銀 (mL) □ 硫酸銀 （ｇ）
|  |  | 検水量 （mL) |  | 滴定量 （mL) |  | 滴定量 （mL)
|  |  | V |  | a |  | b |  | a-b
１
２
３
４
5
| 平均値 |  | － |  | － |  | － |  | － |  |  |  | －
試料２ | 測定回数 |  | 試料 |  |  |  | ブランク |  | 差引滴定量 (mL) |  | 分析結果 (mg/L) 有効数字3桁 |  | 銀塩添加量 □ 硝酸銀 (mL) □ 硫酸銀 （ｇ）
|  |  | 検水量 （mL) |  | 滴定量 （mL) |  | 滴定量 （mL)
|  |  | V |  | a |  | b |  | a-b
１
２
３
４
5
| 平均値 |  | － |  | － |  | － |  | － |  |  |  | －
※報告値は小数点以下1桁とし、その下位の桁での数値の丸め方は「JIS Z 8401 数値の丸め方Ａ法」に従って下さい。
計算式：ＣＯＤＭｎ ＝ （ ａ － ｂ ） × ｆ × （ １０００ ÷ Ｖ ） × ０．２
COD 3/4
測定条件の詳細（1）
過マンガン酸カリウム溶液の調整方法 |  |  |  |  | □購入（濃度 mol/L） □自社調整
使用する水のグレード (※1）JIS K 0102 17.注(2) (※2）JIS K 0102 17.注(1) |  |  |  |  | 使用する水のグレード □A1 □A2 □A3 □A4 水の精製操作（※1） □有 □無 水の良否の確認（※2） □JISの方法により適否の確認を行っている（頻度 ） □ブランクの確認等により総合的に行っている □その他（ ） □行っていない
5mmol/L過マンガン酸カリウム溶液 |  |  |  |  | 添加方法 □分注器（容量 mL） □ホールピペット □ビュレット（容量 mL） □その他（ ） ファクター （ｆ＝ ）
12.5mmol/Lしゅう酸ナトリウム溶液 |  |  |  |  | 添加方法 □分注器（容量 mL） □ホールピペット □ビュレット（容量 mL） □その他（ ） ファクター （ｆ＝ ）
滴定に使用するビュレット |  |  |  |  | 容量 □10mL □20mL □25mL □50mL □その他（ mL） □その他の器具を使用（ ）
銀塩添加に硝酸銀を使用した場合 |  |  |  |  | 銀塩添加溶液の濃度 試料1 □200g/L □500g/L □その他（ ） 試料2 □200g/L □500g/L □その他（ ）
銀塩添加に硫酸銀を使用した場合 |  |  |  |  | 硫酸銀の乳鉢で粉砕の有無 試料1 □粉砕有 □粉砕無 試料2 □粉砕有 □粉砕無
銀塩の添加量の判断基準の方法 |  |  |  |  | □塩化物イオン測定 □ナトリウム測定 □電気伝導度測定 □その他（ ）
COD 4/4
測定条件の詳細（2）
反応条件 |  |  |  |  | 測定時の水温 ℃ 水浴の熱源 □プロパン □都市ガス □電気 水浴の大きさ H: mm × D: mm × W: mm 金網の有無 □有 □無 （試料が直接底につかないよう金網などを内部に置いてあるか） 金網の高さ mm 水浴の水面までの高さ mm 水浴槽水面と試料水面の関係（図1参照） □水浴槽が上 □試料が上 水浴の蓋 □有 □無
水浴１台当りの最大フラスコ数 | [8 empty] | 本
複数の三角フラスコを水浴させる際の加熱時間の管理 |  |  |  |  | □全体で一括してタイマー計測 □1本目をタイマー計測し、2本目以降は一定時間ずらして調製 □全ての三角フラスコについてタイマー計測 □その他（ ）
滴定操作時の温度管理 |  |  |  |  | □有（ ℃、管理方法： ） □無
図１