## Fe
一般社団法人 愛知県環境測定分析協会事務局内 共同実験事務局 御中 ＴＥＬ/ＦＡＸ 052-321-3803 | [7 empty] | 鉄 1/12
平成26年度第1回共同実験結果報告書（鉄）
事業所名
分析担当者氏名 |  |  |  | 経験年数
環境計量士氏名 |  |  |  | 連絡用ＴＥＬ
連絡用ＦＡＸ |  |  |  | 連絡用ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
分析開始日 |  |  |  | 分析終了日
分析開始までの 試料の保管方法 | □ ただちに分析 □ 冷倉庫に保存（ ℃） □ 室温で保管 □ その他（ ）
※経験年数は今回使用した分析方法の今までの経験年数を記入してください
分析結果
試料名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均値 | 標準偏差 | 変動係数
試料 １
試料 ２
※単位はmg/Lで記入し、有効数字3桁で記入してください
※複数回測定した場合は、平均濃度を記入してください
意見・感想
・分析実施にあたって留意した点及び問題と感じた点 ・この共同実験に関する御意見（今後の参考にいたします）
鉄 2/12
測定方法
フレーム 原子吸光法 | 電気加熱 原子吸光法 |  | ICP発光分光分析法 |  | ICP質量分析法
※用いた測定方法の項目に○を記入してください
前処理の詳細
試料 １ | 配布試料からの分取量（ｍｌ）
| 加熱温度/時間 |  |  | /
使用した酸の種類
使用した酸の量
| 最終溶液 |  |  | 酸の種類/酸濃度（mol/L） |  |  | /
最終定容量（ｍｌ）
| 最終溶液のろ過 |  |  | 1.行った 2.行わなかった
試料 ２ | 配布試料からの分取量（ｍｌ）
| 加熱温度/時間 |  |  | /
使用した酸の種類
使用した酸の量
| 最終溶液 |  |  | 酸の種類/酸濃度（mol/L） |  |  | /
最終定容量（ｍｌ）
| 最終溶液のろ過 |  |  | 1.行った 2.行わなかった
鉄 3/12
フレーム原子吸光法（1）
※フレーム原子吸光法で測定した場合にのみ記入してください
前処理および測定法の詳細
試料の前処理 | 鉄の沈殿による濃縮 |  |  | 1.行った 2.行わなかった
配布試料からの分取量（ｍｌ）
最終試料の定容量（mL）
| キレート樹脂による分離濃縮法 |  |  | 1.行った 2.行わなかった
|  |  |  | キレート樹脂 |  | 1. 自己調製品 2. 市販品
キレート樹脂の種類
|  |  |  | キレート樹脂の型 |  | 1. ディスク型 2. カラム型 3. その他
メーカー名 （市販品のみ）
商品名称 （市販品のみ）
抽出時の硝酸濃度
配布試料からの分取量（ｍｌ）
最終試料の定容量（mL）
定量法 | 定量方法 |  |  | 1.絶対検量線法 2.その他
鉄の測定波長（nm）
電流値（ｍA）
| バックグラウンド補正 |  |  | 1.重水素ランプ 2.ゼーマン 3.なし
| 試料導入法等 |  |  | 1.手動 2.自動
標準液 | 標準原液の調製法 |  |  | 1. 自己調製液 2. 市販標準原液 3. その他
標準原液の製造元
標準液の作成日
使用機器 | フレーム原子吸光光度計 の型式 |  |  | メーカー名
型式
購入年月日
鉄 4/12
フレーム原子吸光法（2）
※フレーム原子吸光法で測定した場合にのみ記入してください
試料測定データ：試料１
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均値 | 標準偏差 | 変動係数
試料１の吸光度
空試験の吸光度
検量線データ
検量線 | ｙ = |  | × ｘ ＋ |  | 直線性 | ｒ2=
| ブランク | 標準液1 | 標準液2 | 標準液3 | 標準液4 | 標準液5
濃度
吸光度
試料測定データ：試料２
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均値 | 標準偏差 | 変動係数
試料２の吸光度
空試験の吸光度
検量線データ
検量線 | ｙ = |  | × ｘ ＋ |  | 直線性 | ｒ2=
| ブランク | 標準液1 | 標準液2 | 標準液3 | 標準液4 | 標準液5
濃度
吸光度
鉄 5/12
電気加熱原子吸光法（1）
※電気加熱原子吸光法で測定した場合にのみ記入してください
前処理および測定法の詳細
試料の前処理 | キレート樹脂による分離濃縮法 |  |  | 1.行った 2.行わなかった
|  |  |  | キレート樹脂 |  | 1. 自己調製品 2. 市販品
キレート樹脂の種類
|  |  |  | キレート樹脂の型 |  | 1. ディスク型 2. カラム型 3. その他
メーカー名 （市販品のみ）
商品名称 （市販品のみ）
抽出時の硝酸濃度
配布試料からの分取量（ｍｌ）
最終試料の定容量（mL）
定量法 | 定量方法 |  |  | 1.絶対検量線法 2.その他
鉄の測定波長（nm）
グラファイトの使用回数
電流値（ｍA）
| バックグラウンド補正 |  |  | 1.重水素ランプ 2.ゼーマン 3.なし
| 試料導入法等 |  |  | 1.手動 2.自動
| 修飾剤 |  |  | 名称
濃度
添加量
標準液 | 標準原液の調製法 |  |  | 1. 自己調製液 2. 市販標準原液 3. その他
標準原液の製造元
標準液の作成日
使用機器 | 電気加熱原子吸光光度計 の型式 |  |  | メーカー名
型式
購入年月日
鉄 6/12
電気加熱原子吸光法（2）
※電気加熱原子吸光法で測定した場合にのみ記入してください
試料測定データ：試料１
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均値 | 標準偏差 | 変動係数
試料１の吸光度
空試験の吸光度
検量線データ
検量線 | ｙ = |  | × ｘ ＋ |  | 直線性 | ｒ2=
| ブランク | 標準液1 | 標準液2 | 標準液3 | 標準液4 | 標準液5
濃度
吸光度
試料測定データ：試料２
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均値 | 標準偏差 | 変動係数
試料２の吸光度
空試験の吸光度
検量線データ
検量線 | ｙ = |  | × ｘ ＋ |  | 直線性 | ｒ2=
| ブランク | 標準液1 | 標準液2 | 標準液3 | 標準液4 | 標準液5
濃度
吸光度
鉄 7/12
ICP発光分光分析法（1）
※ICP発光分光分析法で測定した場合にのみ記入してください
前処理および測定法の詳細
試料の前処理 | キレート樹脂による分離濃縮法 |  |  | 1.行った 2.行わなかった
|  |  |  | キレート樹脂 |  | 1. 自己調製品 2. 市販品
キレート樹脂の種類
|  |  |  | キレート樹脂の型 |  | 1. ディスク型 2. カラム型 3. その他
メーカー名 （市販品のみ）
商品名称 （市販品のみ）
抽出時の硝酸濃度
配布試料からの分取量（ｍｌ）
最終試料の定容量（mL）
| 溶媒抽出 |  |  | 1.行った 2.行わなかった
溶媒抽出を行った場合 溶媒の種類
配布試料の分取量（mL）
最終試料の定容量（mL）
最終試料の溶媒種類
定量法 | 定量方法 |  |  | 1.内部標準法 2.その他
鉄の測定波長（nm）
内部標準物質の名称
内部標準物質の測定波長（nm）
高周波出力（KW）
| バックグラウンド補正 |  |  | 1.あり 2.なし
| 試料導入法等 |  |  | 1.連続噴霧器 2.超音波噴霧器
| 試料注入法 |  |  | 1.自動（オートサンプラー） 2.手動
標準液 | 標準原液の調製法 |  |  | 1. 自己調製液 2. 市販標準原液 3. その他
標準原液の製造元
標準液の作成日
使用機器 | ICP-AESの型式 |  |  | メーカー名
型式
購入年月日
鉄 8/12
ICP発光分光分析法（2）
※ICP発光分光分析法で測定した場合にのみ記入してください
試料測定データ：試料１
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均値 | 標準偏差 | 変動係数
測定物質の 発光強度
内部標準の 発光強度
強度比
空試験
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均値 | 標準偏差 | 変動係数
測定物質の 発光強度
内部標準の 発光強度
強度比
検量線データ
検量線 | ｙ = |  | × ｘ ＋ |  | 直線性 | ｒ2=
| ブランク | 標準液1 | 標準液2 | 標準液3 | 標準液4 | 標準液5
濃度
測定物質の 発光強度
内部標準の 発光強度
強度比
鉄 9/12
ICP発光分光分析法（3）
※ICP発光分光分析法で測定した場合にのみ記入してください
試料測定データ：試料２
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均値 | 標準偏差 | 変動係数
測定物質の 発光強度
内部標準の 発光強度
強度比
空試験
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均値 | 標準偏差 | 変動係数
測定物質の 発光強度
内部標準の 発光強度
強度比
検量線データ
検量線 | ｙ = |  | × ｘ ＋ |  | 直線性 | ｒ2=
| ブランク | 標準液1 | 標準液2 | 標準液3 | 標準液4 | 標準液5
濃度
測定物質の 発光強度
内部標準の 発光強度
強度比
鉄 10/12
ICP質量分析法（1）
※ICP質量分析法で測定した場合にのみ記入してください
前処理および測定法の詳細
定量法 | 定量方法 |  |  | 1.内部標準法 2.その他
鉄の測定質量数(m/z)
内部標準物質の名称
内部標準物質の測定質量数(m/z)
高周波出力（KW）
| コリジョン/リアクションセル |  |  | 1.有り 2.無し
| コリジョン/リアクションセル法 |  |  | 1.使用 2.不使用
使用の場合、ガス名称
| 試料導入法等 |  |  | 1.連続噴霧器 2.超音波噴霧器
| 試料注入法 |  |  | 1.自動（オートサンプラー） 2.手動
標準液 | 標準原液の調製法 |  |  | 1. 自己調製液 2. 市販標準原液 3. その他
標準原液の製造元
標準液の作成日
使用機器 | ICP-MSの型式 |  |  | メーカー名
型式
購入年月日
鉄 11/12
ICP質量分析法（2）
※ICP質量分析法で測定した場合にのみ記入してください
試料測定データ：試料１
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均値 | 標準偏差 | 変動係数
測定物質の イオン強度
内部標準の イオン強度
強度比
空試験
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均値 | 標準偏差 | 変動係数
測定物質の イオン強度
内部標準の イオン強度
強度比
検量線データ
検量線 | ｙ = |  | × ｘ ＋ |  | 直線性 | ｒ2=
| ブランク | 標準液1 | 標準液2 | 標準液3 | 標準液4 | 標準液5
濃度
測定物質の イオン強度
内部標準の イオン強度
強度比
鉄 12/12
ICP質量分析法（3）
※ICP質量分析法で測定した場合にのみ記入してください
試料測定データ：試料２
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均値 | 標準偏差 | 変動係数
測定物質の イオン強度
内部標準の イオン強度
強度比
空試験
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均値 | 標準偏差 | 変動係数
測定物質の イオン強度
内部標準の イオン強度
強度比
検量線データ
検量線 | ｙ = |  | × ｘ ＋ |  | 直線性 | ｒ2=
| ブランク | 標準液1 | 標準液2 | 標準液3 | 標準液4 | 標準液5
濃度
測定物質の イオン強度
内部標準の イオン強度
強度比

## Mn
一般社団法人 愛知県環境測定分析協会事務局内 共同実験事務局 御中 ＴＥＬ/ＦＡＸ 052-321-3803 | [7 empty] | マンガン 1/12
平成26年度第1回共同実験結果報告書（マンガン）
事業所名
分析担当者氏名 |  |  |  | 経験年数
環境計量士氏名 |  |  |  | 連絡用ＴＥＬ
連絡用ＦＡＸ |  |  |  | 連絡用ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
分析開始日 |  |  |  | 分析終了日
分析開始までの 試料の保管方法 | □ ただちに分析 □ 冷倉庫に保存（ ℃） □ 室温で保管 □ その他（ ）
※経験年数は今回使用した分析方法の今までの経験年数を記入してください
分析結果
試料名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均値 | 標準偏差 | 変動係数
試料 １
試料 ２
※単位はmg/Lで記入し、有効数字3桁で記入してください
※複数回測定した場合は、平均濃度を記入してください
意見・感想
・分析実施にあたって留意した点及び問題と感じた点 ・この共同実験に関する御意見（今後の参考にいたします）
マンガン 2/12
測定方法
フレーム 原子吸光法 | 電気加熱 原子吸光法 |  | ICP発光分光分析法 |  | ICP質量分析法
※用いた測定方法の項目に○を記入してください
前処理の詳細
試料 １ | 配布試料からの分取量（ｍｌ）
| 加熱温度/時間 |  |  | /
使用した酸の種類
使用した酸の量
| 最終溶液 |  |  | 酸の種類/酸濃度（mol/L） |  |  | /
最終定容量（ｍｌ）
| 最終溶液のろ過 |  |  | 1.行った 2.行わなかった
試料 ２ | 配布試料からの分取量（ｍｌ）
| 加熱温度/時間 |  |  | /
使用した酸の種類
使用した酸の量
| 最終溶液 |  |  | 酸の種類/酸濃度（mol/L） |  |  | /
最終定容量（ｍｌ）
| 最終溶液のろ過 |  |  | 1.行った 2.行わなかった
マンガン 3/12
フレーム原子吸光法（1）
※フレーム原子吸光法で測定した場合にのみ記入してください
前処理および測定法の詳細
試料の前処理 | 鉄共沈による濃縮 |  |  | 1.行った 2.行わなかった
配布試料からの分取量（ｍｌ）
最終試料の定容量（mL）
| 溶媒抽出 |  |  | 1.行った 2.行わなかった
溶媒の種類
配布試料からの分取量（ｍｌ）
最終試料の定容量（mL）
定量法 | 定量方法 |  |  | 1.絶対検量線法 2.その他
マンガンの測定波長（nm）
電流値（ｍA）
| バックグラウンド補正 |  |  | 1.重水素ランプ 2.ゼーマン 3.なし
| 試料導入法等 |  |  | 1.手動 2.自動
標準液 | 標準原液の調製法 |  |  | 1. 自己調製液 2. 市販標準原液 3. その他
標準原液の製造元
標準液の作成日
使用機器 | フレーム原子吸光光度計 の型式 |  |  | メーカー名
型式
購入年月日
マンガン 4/12
フレーム原子吸光法（2）
※フレーム原子吸光法で測定した場合にのみ記入してください
試料測定データ：試料１
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均値 | 標準偏差 | 変動係数
試料１の吸光度
空試験の吸光度
検量線データ
検量線 | ｙ = |  | × ｘ ＋ |  | 直線性 | ｒ2=
| ブランク | 標準液1 | 標準液2 | 標準液3 | 標準液4 | 標準液5
濃度
吸光度
試料測定データ：試料２
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均値 | 標準偏差 | 変動係数
試料２の吸光度
空試験の吸光度
検量線データ
検量線 | ｙ = |  | × ｘ ＋ |  | 直線性 | ｒ2=
| ブランク | 標準液1 | 標準液2 | 標準液3 | 標準液4 | 標準液5
濃度
吸光度
マンガン 5/12
電気加熱原子吸光法（1）
※電気加熱原子吸光法で測定した場合にのみ記入してください
前処理および測定法の詳細
試料の前処理 | 鉄共沈による濃縮 |  |  | 1.行った 2.行わなかった
配布試料からの分取量（ｍｌ）
最終試料の定容量（mL）
定量法 | 定量方法 |  |  | 1.絶対検量線法 2.その他
マンガンの測定波長（nm）
グラファイトの使用回数
電流値（ｍA）
| バックグラウンド補正 |  |  | 1.重水素ランプ 2.ゼーマン 3.なし
| 試料導入法等 |  |  | 1.手動 2.自動
| 修飾剤 |  |  | 名称
濃度
添加量
標準液 | 標準原液の調製法 |  |  | 1. 自己調製液 2. 市販標準原液 3. その他
標準原液の製造元
標準液の作成日
使用機器 | 電気加熱原子吸光光度計 の型式 |  |  | メーカー名
型式
購入年月日
マンガン 6/12
電気加熱原子吸光法（2）
※電気加熱原子吸光法で測定した場合にのみ記入してください
試料測定データ：試料１
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均値 | 標準偏差 | 変動係数
試料１の吸光度
空試験の吸光度
検量線データ
検量線 | ｙ = |  | × ｘ ＋ |  | 直線性 | ｒ2=
| ブランク | 標準液1 | 標準液2 | 標準液3 | 標準液4 | 標準液5
濃度
吸光度
試料測定データ：試料２
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均値 | 標準偏差 | 変動係数
試料２の吸光度
空試験の吸光度
検量線データ
検量線 | ｙ = |  | × ｘ ＋ |  | 直線性 | ｒ2=
| ブランク | 標準液1 | 標準液2 | 標準液3 | 標準液4 | 標準液5
濃度
吸光度
マンガン 7/12
ICP発光分光分析法（1）
※ICP発光分光分析法で測定した場合にのみ記入してください
前処理および測定法の詳細
試料の前処理 | 溶媒抽出 |  |  | 1.行った 2.行わなかった
溶媒抽出を行った場合 溶媒の種類
配布試料の分取量（mL）
最終試料の定容量（mL）
最終試料の溶媒種類
定量法 | 定量方法 |  |  | 1.内部標準法 2.その他
マンガンの測定波長（nm）
内部標準物質の名称
内部標準物質の測定波長（nm）
高周波出力（KW）
| バックグラウンド補正 |  |  | 1.あり 2.なし
| 試料導入法等 |  |  | 1.連続噴霧器 2.超音波噴霧器
| 試料注入法 |  |  | 1.自動（オートサンプラー） 2.手動
標準液 | 標準原液の調製法 |  |  | 1. 自己調製液 2. 市販標準原液 3. その他
標準原液の製造元
標準液の作成日
使用機器 | ICP-AESの型式 |  |  | メーカー名
型式
購入年月日
マンガン 8/12
ICP発光分光分析法（2）
※ICP発光分光分析法で測定した場合にのみ記入してください
試料測定データ：試料１
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均値 | 標準偏差 | 変動係数
測定物質の 発光強度
内部標準の 発光強度
強度比
空試験
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均値 | 標準偏差 | 変動係数
測定物質の 発光強度
内部標準の 発光強度
強度比
検量線データ
検量線 | ｙ = |  | × ｘ ＋ |  | 直線性 | ｒ2=
| ブランク | 標準液1 | 標準液2 | 標準液3 | 標準液4 | 標準液5
濃度
測定物質の 発光強度
内部標準の 発光強度
強度比
マンガン 9/12
ICP発光分光分析法（3）
※ICP発光分光分析法で測定した場合にのみ記入してください
試料測定データ：試料２
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均値 | 標準偏差 | 変動係数
測定物質の 発光強度
内部標準の 発光強度
強度比
空試験
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均値 | 標準偏差 | 変動係数
測定物質の 発光強度
内部標準の 発光強度
強度比
検量線データ
検量線 | ｙ = |  | × ｘ ＋ |  | 直線性 | ｒ2=
| ブランク | 標準液1 | 標準液2 | 標準液3 | 標準液4 | 標準液5
濃度
測定物質の 発光強度
内部標準の 発光強度
強度比
マンガン 10/12
ICP質量分析法（1）
※ICP質量分析法で測定した場合にのみ記入してください
前処理および測定法の詳細
定量法 | 定量方法 |  |  | 1.内部標準法 2.その他
マンガンの測定質量数(m/z)
内部標準物質の名称
内部標準物質の測定質量数(m/z)
高周波出力（KW）
| コリジョン/リアクションセル |  |  | 1.有り 2.無し
| コリジョン/リアクションセル法 |  |  | 1.使用 2.不使用
使用の場合、ガス名称
| 試料導入法等 |  |  | 1.連続噴霧器 2.超音波噴霧器
| 試料注入法 |  |  | 1.自動（オートサンプラー） 2.手動
標準液 | 標準原液の調製法 |  |  | 1. 自己調製液 2. 市販標準原液 3. その他
標準原液の製造元
標準液の作成日
使用機器 | ICP-MSの型式 |  |  | メーカー名
型式
購入年月日
マンガン 11/12
ICP質量分析法（2）
※ICP質量分析法で測定した場合にのみ記入してください
試料測定データ：試料１
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均値 | 標準偏差 | 変動係数
測定物質の イオン強度
内部標準の イオン強度
強度比
空試験
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均値 | 標準偏差 | 変動係数
測定物質の イオン強度
内部標準の イオン強度
強度比
検量線データ
検量線 | ｙ = |  | × ｘ ＋ |  | 直線性 | ｒ2=
| ブランク | 標準液1 | 標準液2 | 標準液3 | 標準液4 | 標準液5
濃度
測定物質の イオン強度
内部標準の イオン強度
強度比
マンガン 12/12
ICP質量分析法（3）
※ICP質量分析法で測定した場合にのみ記入してください
試料測定データ：試料２
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均値 | 標準偏差 | 変動係数
測定物質の イオン強度
内部標準の イオン強度
強度比
空試験
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均値 | 標準偏差 | 変動係数
測定物質の イオン強度
内部標準の イオン強度
強度比
検量線データ
検量線 | ｙ = |  | × ｘ ＋ |  | 直線性 | ｒ2=
| ブランク | 標準液1 | 標準液2 | 標準液3 | 標準液4 | 標準液5
濃度
測定物質の イオン強度
内部標準の イオン強度
強度比
Note on G168: APDC-HMA・HMDC溶媒抽出法 溶媒の種類は必要？